## Especificaciones técnicas
FAOCO-2018-LC070 - APÉNDICE I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ítem | Especificaciones técnicas solicitadas por FAO | Unidad de Medida | Con el fin de determinar el cumplimiento de lo exigido. Los proveedores deben describir las especificaciones técnicas y marcas ofrecidas
1 | Armotanque australiano de 46.900 Litros, con techo. • Diámetro: 5.22 Metros • Capacidad: 46.900 Litros • Altura: 2.3 Metros • Número de anillos: 2 Anillos Incluye geomembrana para almacenamiento de agua cruda y accesorios Especificaciones del techo: • Techo en geomembrana PVC reforzada. • Diámetro 5.22 Metros • Geomembrana PVC 0.8 mm • Estructura Hierro anticorrosivo 2 Flanches de 2¨ en PVC Incorporado con el tanque. 1 Desagüe de 2¨ en PVC Incorporado con el tanque. Deben incluir transporte a Leticia Amazonas e instalación en los puntos indicados en el Apéndice II Garantia de 2 años | Unidad
Estado actual de los sitios para la instalación DESCRIPCIÓN: La FAO se encargará de la preparación del terreno en donde serán instalados los tanques; para ello el proveedor adjudicado informara las características, requerimientos y condiciones del terreno para la instalación. Esta información deberá ser enviada con un mínimo de quince (15) días calendario, antes de la instalación.